| 广东海洋大学申购货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位： |  | 农学院 |  | 填表日期： |  | 2019.1.22 |  |  |
| 项目名称： |  | 体视显微镜系统等设备 |  | 经办人及联系电话： |  | 照老师18813628301 |  |  |
| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 |
| 1 | 体视显微成像系统 | SZ61TR | *整体要求:专用于动物胚胎立体成像，无缝连接，整体成像效果极好，满足用户实际样品成像要求，以最终用户实际使用效果为验收。 *1、中国境外生产，整机原装进口； 2、变倍体变倍范围0.67-4.5X，综合放大倍数1.005- 67.5倍: *3、变倍比6.7: 1，无极变倍，具有5档倍率指示，分别为:0.67倍、1倍、2倍、3倍、4.5倍: 4、工作距离110mm:1.5倍物镜工作距离6Imm *5、专配定制三目观察简，倾角45°，瞳距调节范围52-76mm，内置0.5倍C型接口; 6、具有目镜固定螺丝，防止脱落; *7、Comfort view设计目镜10倍，视场数22mm，屈光度可调节; *8、胚胎专用定制透射光底座，LED灯照明，光乡 导光，具有对比反差调节功能，配有玻璃载物枝: *9.专配定制胚胎CCD成像系统:含配套CCD及电脑，彩色，600万像素，1/1.8英寸CMOS芯片，辨率3072 x 2048，像素点尺寸2.4um x 2.4um。USB3.0数据传输，3072 x 2048分辨率下30帧/秒，带图像软件。 | 人民币 | 49500 | 1台 | 49500 | 动物医院202 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | MCO-5AC | 内部尺寸(W*D*H) : 350*378*375mm 有效容积: 49L 耗电量: 205w 温度控制范围: +5°C~ 50°C(环境温度5~35°C) 温度均匀性:土0.25°C (环境温度25°C，设定37°C，二氧化碳5%，无负载) 温度波动幅度:士0.1°C (环境温度25°C，设定37°C，二氧化碳5%，无负载) 箱内湿度:95士5%RH 过滤器:0.3μm,有效率99.97% (二氧化碳用) 报警功能:高/低温报警，二氧化碳浓度波动，门未关报警，低水位，独立加热保护 | 人民币 | 34900 | 1台 | 34900 | 动物医院202 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 84400.00 |  |